## 粉面机
设备 | 时间 | 位置 | 传感器名称（I0） | 对应位地址 | 状态 | 有效标识符
粉面机 |  | 左煮面区 | 左煮面步进正极限 | D500.0 | X11 | 0/1
|  |  | 左煮面步进负极限 | D500.1 | X12 | 0/1
|  |  | 左煮面步进原点 | D500.2 | X13 | 0/1
|  |  | 左煮面篓1开检测 | D500.3 | X22 | 0/1
|  |  | 左煮面篓1关检测 | D500.4 | X23 | 0/1
|  |  | 左煮面篓2开检测 | D500.5 | X24 | 0/1
|  |  | 左煮面篓2关检测 | D500.6 | X25 | 0/1
|  |  | 左出面升降气缸上位 | D500.7 | X26 | 0/1
|  |  | 左出面升降气缸下位 | D500.8 | X27 | 0/1
|  |  | 左出面夹爪开检测 | D500.9 | X30 | 0/1
|  |  | 左出面夹爪关检测 | D500.A | X31 | 0/1
|  |  | 左煮池1高水位 | D500.B | X32 | 0/1
|  |  | 左煮池1低水位 | D500.C | X33 | 0/1
|  |  | 左煮池2高水位 | D500.D | X34 | 0/1
|  |  | 左煮池2低水位 | D500.E | X35 | 0/1
|  | 出碗模组 | 左落碗器检测 | D500.F | X36 | 0/1
|  |  | 右落碗器检测 | D501.0 | X37 | 0/1
|  |  | 左储碗检测 | D501.1 | X40 | 0/1
|  |  | 右储碗检测 | D501.2 | X41 | 0/1
|  |  | HMI急停 | D501.3 | X42 | 0/1
|  |  | 托盘左有碗检测 | D501.4 | X44 | 0/1
|  |  | 托盘右有碗检测 | D501.5 | X45 | 0/1
|  |  | 推碗气缸伸出位 | D501.6 | X46 | 0/1
|  |  | 推碗气缸缩回位 | D501.7 | X47 | 0/1
|  |  | 出碗步进正极限 | D501.8 | X53 | 0/1
|  |  | 出碗步进负极限 | D501.9 | X54 | 0/1
|  |  | 出碗步进原点 | D501.A | X55 | 0/1
|  |  | 出碗步进报警 | D501.B | X56 | 0/1
|  | 左出汤缓存区 | 1窗1层有碗检测 | D501.C | X100 | 0/1
|  |  | 1窗2层有碗检测 | D501.D | X101 | 0/1
|  |  | 1窗3层有碗检测 | D501.E | X102 | 0/1
|  |  | 2窗1层有碗检测 | D501.F | X103 | 0/1
|  |  | 2窗2层有碗检测 | D502.0 | X104 | 0/1
|  |  | 2窗3层有碗检测 | D502.1 | X105 | 0/1
|  |  | 左汤管收回位 | D502.2 | X106 | 0/1
|  |  | 左汤管伸出位 | D502.3 | X107 | 0/1
|  |  | 左1取餐门上位 | D502.4 | X110 | 0/1
|  |  | 左1取餐门下位 | D502.5 | X111 | 0/1
|  |  | 左2取餐门上位 | D502.6 | X112 | 0/1
|  |  | 左2取餐门下位 | D502.7 | X113 | 0/1
|  |  | 左1取餐门光栅 | D502.8 | X114 | 0/1
|  |  | 左2取餐门光栅 | D502.9 | X115 | 0/1
|  |  | 左缓存步进正极限 | D502.A | X63 | 0/1
|  |  | 左缓存步进负极限 | D502.B | X64 | 0/1
|  |  | 左缓存步进原点 | D502.C | X65 | 0/1
|  |  | 左缓存步进报警 | D502.D | X66 | 0/1
|  | 右煮面区 | 右煮面篓1开检测 | D502.E | X120 | 0/1
|  |  | 右煮面篓1关检测 | D502.F | X121 | 0/1
|  |  | 右煮面篓2开检测 | D503.0 | X122 | 0/1
|  |  | 右煮面篓2关检测 | D503.1 | X123 | 0/1
|  |  | 右出面升降气缸上位 | D503.2 | X124 | 0/1
|  |  | 右出面升降气缸下位 | D503.3 | X125 | 0/1
|  |  | 右出面夹爪开检测 | D503.4 | X126 | 0/1
|  |  | 右出面夹爪关检测 | D503.5 | X127 | 0/1
|  |  | 右煮池1高水位 | D503.6 | X130 | 0/1
|  |  | 右煮池1低水位 | D503.7 | X131 | 0/1
|  |  | 右煮池2高水位 | D503.8 | X132 | 0/1
|  |  | 右煮池2低水位 | D503.9 | X133 | 0/1
|  |  | 左煮面步进报警 | D503.A | X137 | 0/1
|  |  | 右煮面步进正极限 | D503.B | X50 | 0/1
|  |  | 右煮面步进负极限 | D503.C | X51 | 0/1
|  |  | 右煮面步进原点 | D503.D | X52 | 0/1
|  |  | 右煮面步进报警 | D503.E | X57 | 0/1
|  | 右出汤缓存区 | 3窗1层有碗检测 | D503.F | X140 | 0/1
|  |  | 3窗2层有碗检测 | D504.0 | X141 | 0/1
|  |  | 3窗3层有碗检测 | D504.1 | X142 | 0/1
|  |  | 4窗1层有碗检测 | D504.2 | X143 | 0/1
|  |  | 4窗2层有碗检测 | D504.3 | X144 | 0/1
|  |  | 4窗3层有碗检测 | D504.4 | X145 | 0/1
|  |  | 右汤管收回位 | D504.5 | X146 | 0/1
|  |  | 右汤管伸出位 | D504.6 | X147 | 0/1
|  |  | 右1取餐门上位 | D504.7 | X150 | 0/1
|  |  | 右1取餐门下位 | D504.8 | X151 | 0/1
|  |  | 右2取餐门上位 | D504.9 | X152 | 0/1
|  |  | 右2取餐门下位 | D504.A | X153 | 0/1
|  |  | 右1取餐门光栅 | D504.B | X154 | 0/1
|  |  | 右2取餐门光栅 | D504.C | X155 | 0/1
|  |  | 右缓存步进正极限 | D504.D | X60 | 0/1
|  |  | 右缓存步进负极限 | D504.E | X61 | 0/1
|  |  | 右缓存步进原点 | D504.F | X62 | 0/1
|  |  | 右缓存步进报警 | D505.0 | X67 | 0/1
|  | 左上面机 | 左1面球装满信号 | D505.1 | X1001 | 0/1
|  |  | 左2面球装满信号 | D505.2 | X1003 | 0/1
|  |  | 左面球阻挡气缸1开 | D505.3 | X1004 | 0/1
|  |  | 左面球阻挡气缸1关 | D505.4 | X1005 | 0/1
|  |  | 左面球阻挡气缸2开 | D505.5 | X1010 | 0/1
|  |  | 左面球阻挡气缸2关 | D505.6 | X1011 | 0/1
|  | 右上面机 | 右1上球装满信号 | D505.7 | X1041 | 0/1
|  |  | 右2上球装满信号 | D505.8 | X1043 | 0/1
|  |  | 右面球阻挡气缸1上 | D505.9 | X1044 | 0/1
|  |  | 右面球阻挡气缸1上 | D505.A | X1045 | 0/1
|  |  | 右面球阻挡气缸2开 | D505.B | X1050 | 0/1
|  |  | 右面球阻挡气缸2关 | D505.C | X1051 | 0/1
传感器名称（模拟量）
|  | 左煮面区 | 左煮池1温度 |  | 0-100 | 0/1
|  |  | 左煮池2温度 |  | 0-100 | 0/1
|  | 右煮面区 | 右煮池1温度 |  | 0-100 | 0/1
|  |  | 右煮池2温度 |  | 0-100 | 0/1

## 浇头保温柜
设备 | 时间 | 位置 | 传感器名称（I0） | 对应位地址 | 状态 | 有效标识符
浇头机 保温柜 |  | 浇头机夹爪区 | 浇头夹爪旋转里位 | D505.D | X160 | 0/1
|  |  | 浇头夹爪旋转外位 | D505.E | X161 | 0/1
|  |  | 浇头有碗检测 | D505.F | X162 | 0/1
|  |  | 浇头夹爪开位 | D506.0 | X163 | 0/1
|  |  | 浇头夹爪关位 | D506.1 | X164 | 0/1
|  | 出餐缓存区 | 浇头缓存1有碗检测 | D506.2 | X165 | 0/1
|  |  | 浇头缓存2有碗检测 | D506.3 | X166 | 0/1
|  |  | 浇头缓存3有碗检测 | D506.4 | X167 | 0/1
|  |  | 浇头缓存4有碗检测 | D506.5 | X170 | 0/1
|  |  | 浇头滑动气缸里位 | D506.6 | X171 | 0/1
|  |  | 浇头滑动气缸外位 | D506.7 | X172 | 0/1
|  |  | 浇头机内门上位 | D506.8 | X173 | 0/1
|  |  | 浇头机内门下位 | D506.9 | X174 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上1上位 | D506.A | X200 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上1下位 | D506.B | X201 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上2上位 | D506.C | X202 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上2下位 | D506.D | X203 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下1上位 | D506.E | X204 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下1下位 | D506.F | X205 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下2上位 | D507.0 | X206 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下2下位 | D507.1 | X207 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上1光栅 | D507.2 | X210 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门上2光栅 | D507.3 | X211 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下1光栅 | D507.4 | X212 | 0/1
|  |  | 浇头取餐门下2光栅 | D507.5 | X213 | 0/1
|  | 浇头模组区 | 浇头升降步进正极限 | D507.6 | X70 | 0/1
|  |  | 浇头升降步进负极限 | D507.7 | X71 | 0/1
|  |  | 浇头升降步进原点 | D507.8 | X72 | 0/1
|  |  | 浇头横移步进正极限 | D507.9 | X73 | 0/1
|  |  | 浇头横移步进负极限 | D507.A | X74 | 0/1
|  |  | 浇头横移步进原点 | D507.B | X75 | 0/1
|  |  | 浇头横移步进报警 | D508.C | X76 | 0/1
|  |  | 浇头升降步进报警 | D508.D | X77 | 0/1
传感器名称（模拟量）
|  |  | 浇头保温柜温度 |  | 0-100 | 0/1